

# Färgkoder till Brf Fatbursbrunnen

**Maria Prästgårdsgata 19**

Fasad (utåt gatan)

Fönsterkarmar (utåt gatan)

Grå kanter (utåt gatan)

**Trapphus: Färgsättningsförslag ”Green”**

Ytterdörr/portar - oklar glans/färgsammansättning, men troligtvis oljebaserad

Tak samt stuckatur - vitt, glans 2

Väggar - NCS S 1002-G50Y, glans 5 (det kan vara 1002-Y glans 5 också, det fanns flera färgändringar där arkitekten menar att hon inte var inblandad längre)

Fönsternisch - vitt, glans 2

Fönsterbänk - vitt, glans 40

Handledare - NCS S 8005-Y80R, halvblank

Skursockel - NCS S 8005-Y80R, halvblank

Lägenhetsdörrar - NCS S 7005-G80Y, halvblank

Socklar - NCS S 7005-G80Y, halvblank

Anslagstavla - NCS S 7005‐G80Y

**Maria Prästgårdsgata 19B (Gårdshus)**

Fasad

Fönsterkarmar

**Trapphus: Färgsättningsförslag ”Det blågröna gårdshuset”**

Ytterdörr - oklart

Tak samt stuckatur - vitt, glans 2

Väggar - NCS S 1502-Y, glans 5

Fönsternisch - vitt, glans 2

Fönsterbänk - vitt, glans 40

Handledare - NCS S 8502-B, glans 40

Skursockel - NCS S 7502-B, glans 40

Lägenhetsdörrar - NCS S 3020-B50G, glans 40

Socklar - NCS S 7502-B, glans 40

**Maria Prästgårdsgata 19A**

Fasad (utåt gatan)

Fönsterkarmar (utåt gatan)

Grå kanter (utåt gatan)

**Trapphus: Färgsättningsförslag ”Green”**

Ytterdörr - oklar glans/färgsammansättning, men troligtvis oljebaserad

Tak samt stuckatur - vitt, glans 2

Väggar - NCS S 1002-G50Y, glans 5 (det kan vara 1002-Y glans 5 också, det fanns flera färgändringar där arkitekten menar att hon inte var inblandad längre)

Fönsternisch - vitt, glans 2

Fönsterbänk - vitt, glans 40

Handledare - NCS S 8005-Y80R, halvblank

Skursockel - NCS S 8005-Y80R, halvblank

Lägenhetsdörrar - NCS S 7005-G80Y, halvblank

Socklar - NCS S 7005-G80Y, halvblank

Anslagstavla - NCS S 7005‐G80Y

**Maria Prästgårdsgata 21**

Fasad (utåt gatan)

Fönsterkarmar (utåt gatan)

Grå kanter (utåt gatan)

**Trapphus: Färgsättningsförslag ”Grå elegans”**

Ytterdörr/portar – oklar glans/färgsammansättning, men troligtvis oljebaserad.

Tak samt stuckatur – vitt glans 2

Väggar - NCS S 1002-Y, glans 5

Fönsternischen - vitt, glans 2

Fönsterbänk - NCS S 4502-Y, halvblank

Handledare - NCS S 8502-R, halvblank

Skursockel - NCS S 4502-Y, glans 40

Lägenhetsdörrar - NCS S 4502-Y, glans 40

Socklar - NCS S 4502-Y, glans 40

Anslagstavla - NCS S 4502‐Y

**Timmermansgatan 33**

Fasad (utåt gatan)

Fönsterkarmar (utåt gatan)

Grå kanter (utåt gatan)

**Trapphus: Färgsättningsförslag ”Lady in red”**

Tak samt stuckatur - vitt, glans 2

Väggar - NCS S 0804-Y30R, glans 5

Fönsternisch - vitt, glans 2

Fönsterbänk - NCS S 7020-R, halvblank

Handledare - NCS S 7020-R, halvblank

Skursockel - NCS S 5502-Y, halvblank

Lägenhetsdörrar - NCS S 7020-R, halvblank

Socklar - NCS S 7020-R, halvblank

Anslagstavla - NCS S 7020‐R